## Sheet1
年 月 学院 实验室 安全检查自查表
责任人： 填表人： 填表日期：
序号 | 检查项目及要求 | 自评
|  | 是 | 否
|  | “√” | “×”
（一） | 制度管理
1 | 安全制度是否健全，有成文上墙
2 | 是否有突发安全事件应急预案
（二） | 安全培训
3 | 师生是否经过安全培训后进入实验室
4 | 是否开展了实验室安全教育活动
（三） | 消防措施
5 | 消防器材配置是否齐全
6 | 消防标志设置是否到位，是否完好、有效
7 | 安全疏散通道、安全出口是否通畅
8 | 防火门开关是否正常，无故障
9 | 是否有烟感温感报警器
10 | 是否按要求配备相关应急照明设备
（四） | 电力设施
11 | 警示标志明显
12 | 无乱接电源现象
13 | 配线无破损，持续保持干燥状态
14 | 空气开关按要求关闭
15 | 没有短路现象，运行状态良好
（五） | 其他
16 | 桌椅桌角无损坏，可正常使用
17 | 静电地板铺设整齐，无塌陷
18 | 物品摆放整齐，卫生状况良好，无废弃物品、无关物品
其他情况说明：